## Měření
Parametry |  |  | Vzorek A (měrka - xx mm) |  |  |  |  | Vzorek B (měrka - xx mm)
Záznam | Parametr | Jednotka | Č. měření | Rozměr A1 [mm] | Rozměr A2 [mm] | Rozměr A3 [mm] |  | Č. měření | Rozměr B1 [mm] | Rozměr B2 [mm] | Rozměr B3 [mm]
Datum měření | 2026-04-30 | [-] | 1 | 30 | 8.9 | 34.9 |  | 1 | 40 | 8.91 | 34.91
Teplota v místnosti | 20 | [ºC] | 2 | 30 | 8.89 | 34.89 |  | 2 | 40 | 8.89 | 34.94
Osvětlení | ok | [-] | 3 | 30 | 8.89 | 34.89 |  | 3 | 40 | 8.91 | 34.92
|  |  | 4 | 30 | 8.89 | 34.9 |  | 4 | 40 | 8.9 | 34.9
Vzorek (měrka) | Rozměry [mm] |  | 5 | 30 | 8.9 | 34.9 |  | 5 | 40 | 8.91 | 34.93
A | 30 |  | Průměr | 30 | 8.894 | 34.896 |  | Průměr | 40 | 8.904 | 34.92
B | 40 |  | σ | 0 | 0.0054772 | 0.0054772 |  | σ | 0 | 0.0089443 | 0.015811
C
Diskrétní metoda - konfigurace |  |  | Tabulka 1 - Naměřené hodnoty (diskrétní metoda) | [8 empty] | Vzorek A - diskrétní metoda |  |  |  | Vzorek B
Záznam | Parametr | Jednotka | Vzorek | Ref. [mm] | Měření 1 [mm] | Měření 2 [mm] | Měření 3 [mm] | Průměr [mm] | σ [mm] | Odchylka [mm] |  | Č. měření | Měření 1 | Měření 2 | Měření 3 | Č. měření | Měření 1 | Měření 2 | Měření 3
Úhlový krok | 0.5 | [º] | A | 30 | 30.1061 | 30.1431 | 30.0967 | 30.1153 | 0.024522 | 0.11531 |  | 1 | 29.8502 | 29.8174 | 29.8183 | 1 | 40.1311 | 40.1226
Rozlišení | 2048-> cca900 | [-] | B | 40 | [7 empty] | 2 | 30.3479 | 30.078 | 29.9698 | 2 | 40.4646 | 40.3638
Expozice | 100 | [µs] | [9 empty] | 3 | 30.2662 | 30.2816 | 30.0786 | 3 | 40.3792 | 40.4303
Čas ustálení | 0.15 | [s] | Vzorek A |  |  |  |  | Vzorek B |  |  |  | 4 | 30.0713 | 30.193 | 30.2629 | 4 | 40.4405 | 40.4236
Počet profilů | 720 | [-] | Záznam | Soubor | Celkový čas [s] |  |  | Záznam | Soubor | Celkový čas [s] |  | 5 | 29.9951 | 30.3455 | 30.3539 | 5 | 40.5235 | 40.4769
Celkový čas |  | [s] | Měření 1 | 30_04_26_scan_01_vzorek_A_diskretni | 399.1 |  |  | Měření 1 | 30_04_26_scan_01_vzorek_B_diskretni | 362.9 |  | Průměr | 30.1061 | 30.1431 | 30.0967 | Průměr | 40.3878 | 40.3634
Max. rychlost | 3000 | [krok/s] | Měření 2 | 30_04_26_scan_02_vzorek_A_diskretni | 380.7 |  |  | Měření 2 | 30_04_26_scan_02_vzorek_B_diskretni | 352.7 |  | CloudCompare | 30.045 | 30.0375 | 30.0569 | CloudCompare | 40.3771 | 40.0248 | 40.2699
Zrychlení | 1000 | [krok/s^2] | Měření 3 | 30_04_26_scan_03_vzorek_A_diskretni | 380.8 |  |  | Měření 3 | 30_04_26_scan_03_vzorek_B_diskretni | 362.3 |  | Soubor | Měření 1 | Měření 3 | Měření 5
|  |  | Měření 4 | 30_04_26_scan_04_vzorek_A_diskretni | 382.8 |  |  | Měření 4 | 30_04_26_scan_04_vzorek_B_diskretni | 372.8
|  |  | Měření 5 | 30_04_26_scan_05_vzorek_A_diskretni | 380.3 |  |  | Měření 5 | 30_04_26_scan_05_vzorek_B_diskretni | 360.9
Kontinuální metoda - konfigurace |  |  | Tabulka 2 - Naměřené hodnoty (kontinuální metoda) | [8 empty] | Vzorek A - kontinuální metoda
Záznam | Parametr | Jednotka | Vzorek | Ref. [mm] | Měření 1 [mm] | Měření 2 [mm] | Měření 3 [mm] | Průměr [mm] | σ [mm] | Odchylka [mm] |  | Č. měření | Měření 1 | Měření 2 | Měření 3
Úhlové rozlišení | 0.36 | [°/s] | A | 30 | 30.028 | 30.0328 | 30.0627 | 30.0412 | 0.0188 | 0.041167 |  | 1 | 29.7342 | 29.7601 | 29.7575
Rozlišení | 2048 | [-] | B | 40 | [7 empty] | 2 | 29.8853 | 29.8974 | 29.9169
Expozice | 500 | [µs] | [9 empty] | 3 | 30.0263 | 30.0359 | 30.0927
Frekvence | 25 | [Hz] | Vzorek A |  |  |  |  | Vzorek B |  |  |  | 4 | 30.1784 | 30.1625 | 30.2056
Počet profilů | 1000 | [-] | Záznam | Soubor | Celkový čas [s] |  |  | Záznam | Soubor | Celkový čas [s] |  | 5 | 30.3159 | 30.308 | 30.3408
Celkový čas |  | [s] | Měření 1 | 30_04_26_scan_01_vzorek_A_kontinualni | 59.18 |  |  | Měření 1 | 30_04_26_scan_01_vzorek_B_kontinualni | 61.19 |  | Průměr | 30.028 | 30.0328 | 30.0627
Max. rychlost | 3000 | [krok/s] | Měření 2 | 30_04_26_scan_02_vzorek_A_kontinualni | 61.02 |  |  | Měření 2 | 30_04_26_scan_02_vzorek_B_kontinualni | 63.49 |  | CloudCompare | 30.0268 | 30.0875 | 30.1004
Zrychlení | 1000 | [krok/s^2] | Měření 3 | 30_04_26_scan_03_vzorek_A_kontinualni | 60.52 |  |  | Měření 3 | 30_04_26_scan_03_vzorek_B_kontinualni | 62.47 |  | Soubor | Měření 1 | Měření 3 | Měření 5
Počet zahř. Kol | 1 | [-] | Měření 4 | 30_04_26_scan_04_vzorek_A_kontinualni | 62.72 |  |  | Měření 4 | 30_04_26_scan_04_vzorek_B_kontinualni | 61.73
|  |  | Měření 5 | 30_04_26_scan_05_vzorek_A_kontinualni | 60.89 |  |  | Měření 5 | 30_04_26_scan_05_vzorek_B_kontinualni | 60.67